**部分物资仓库沿线线路提升及改进用品购置项目询（报）价单**

| **部分物资仓库沿线线路提升及改进用品购置** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注（规格型号）** |
| **1** | **3、4号仓库及周边线路敷设** | | | | | |
| 1.1 | 桥架 | 米 | 120 |  |  | 150\*100\*1.0mm |
| 1.2 | 桥架 | 米 | 30 |  |  | 100\*75\*1.0mm |
| 1.3 | 桥架 | 米 | 80 |  |  | 100\*50\*1.0mm |
| 1.4 | 电线 | 米 | 1000 |  |  | 国标、BV10平方 红色 |
| 1.5 | 电线 | 米 | 1000 |  |  | 国标、BV10平方 蓝色 |
| 1.6 | 2芯铠装电缆 | 米 | 100 |  |  | 国标、YJV22/2×25平方 |
| 1.7 | pvc排水圆管 | 米 | 100 |  |  | 50mm厚 |
| 1.8 | 管箍 | 个 | 25 |  |  | dn50 |
| 1.9 | 直角弯头 | 个 | 25 |  |  | dn50 |
| 1.10 | pvc管卡 | 个 | 50 |  |  | 配爆破螺丝 |
| 1.11 | 膨胀螺栓 | 套 | 16 |  |  | M8×70/1套50个 |
| 1.12 | 膨胀栓钉子套装 | 套 | 1 |  |  | 8×40mm |
| 1.13 | 尼龙扎带 | 包 | 1 |  |  | 8.8mm×500mm |
| 1.14 | 十字沉头自攻钉 | 盒 | 1 |  |  | M3.5×20 |
| 1.15 | 胶布 | 筒 | 1 |  |  | 18mm×20m蓝色 |
| 1.16 | 胶布 | 筒 | 1 |  |  | 18mm×20m红色 |
| 1.17 | pvc线槽 | 米 | 80 |  |  | 100×40mm |
| **2** | **7、8号仓库及周边线路敷设** | | | | | |
| 2.1 | 桥架 | 米 | 120 |  |  | 150\*100\*1.0mm |
| 2.2 | 桥架 | 米 | 30 |  |  | 100\*75\*1.0mm |
| 2.3 | 桥架 | 米 | 80 |  |  | 100\*50\*1.0mm |
| 2.4 | 电线 | 米 | 1000 |  |  | 国标、BV10平方 红色 |
| 2.5 | 电线 | 米 | 1000 |  |  | 国标、BV10平方 蓝色 |
| 2.6 | 2芯铠装电缆 | 米 | 100 |  |  | 国标、YJV22/2×25平方 |
| 2.7 | pvc排水圆管 | 米 | 100 |  |  | 50mm厚 |
| 2.8 | 管箍 | 个 | 25 |  |  | dn50 |
| 2.9 | 直角弯头 | 个 | 25 |  |  | dn50 |
| 2.10 | pvc管卡 | 个 | 50 |  |  | 配爆破螺丝 |
| 2.11 | 膨胀螺栓 | 套 | 16 |  |  | M8×70/1套50个 |
| 2.12 | 膨胀栓钉子套装 | 套 | 2 |  |  | 8×40mm |
| 2.13 | 尼龙扎带 | 包 | 1 |  |  | 8.8mm×500mm |
| 2.14 | 十字沉头自攻钉 | 盒 | 1 |  |  | M3.5×20 |
| 2.15 | 胶布 | 筒 | 1 |  |  | 18mm×20m蓝色 |
| 2.16 | 胶布 | 筒 | 1 |  |  | 18mm×20m红色 |
| 2.17 | pvc线槽 | 米 | 80 |  |  | 100×40mm |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |

注： （1）除此询（报）价单外，报价人须提供营业执照副本复印件、经营者或法人身份证复印件，以上材料均须加盖公章，装订完好。报价资料应装袋密封并加盖公章，未密封或无公章的报价无效。

（2）本单仅用作询价采购报价，涂改无效，双方权益须签订合同。

（3）报价应包含人工、材料、机械、管理、保险、利润、税金、措施等各项应有费用。采购人不支付报价以外的其它费用。

报价单位名称： （盖章）

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

手机号：

报价日期：